Приложение №3

к приказу МУ отдела образования

от 19.07.2018г. № 297

АКТ

проверки готовности организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2018 - 2019 году

составлен "01" августа 2018 года

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования станция юных техников муниципального образования «Город Донецк», 1969 год___

(полное наименование организации, год постройки)

_Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка_____

Ростовской области_______________________________ ______

(учредитель организации)

_______________346330, Ростовская область, г. Донецк, квартал 60-й, дом 8_______________

(юридический адрес, физический адрес организации)

__________Гусак Елена Валерьевна____886368 (2-10-53)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации города Донецка

от "19__" июля 2018 г. № _670_____ в период  с "23"июля  по "01" августа 2018г.

межведомственной комиссией по приемке образовательных организаций в составе:

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации города Донецка по социальным вопросам. Секретарь комиссии: Заведующий структурным подразделением» Хозяйственная группа» муниципального учреждения отдела образования администрации города Донецка Ростовской области (по согласованию) | Забабурина Оксана Валентиновна Луценко Виталий Николаевич |
| Члены комиссии: |  |
| Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ростовской области, майор внутренней службы (по согласованию) Ведущий специалист Муниципального учреждения отдела образования администрации города Донецка Ростовской области (по согласованию) Заведующий Муниципальным учреждением отделом образования администрации города Донецка Ростовской области | Бурьянов Иван Игоревич Войтова Елена Леонидовна Еремина Людмила Леонидовна |
| Заместитель заведующего муниципальным учреждением отделом образоанич администрации города Донецка(по согласованию) Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела министерства внутренних дел России по городу Донецку, майор полиции(по согласованию) | Капранова Галина Владимировна Касаджик Денис Владимирович |
| Начальникотдела вневедомственной охраны по городу Донецку - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области», майор полиции (по согласованию) | Сыченко Михаил Иванович |

Проведена  проверка  готовности

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования станции _____юных техников муниципального образования «Город Донецк»                                            (далее - организация).__________________________________________________________

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1.  Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского   кодекса  Российской  Федерации)  в  наличии  и  оформлены  в установленном порядке:

Устав _ Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования станции юных техников муниципального образования «Город Донецк»___________________________

(полное наименование образовательной организации)

№ 2156191056536____   от "_03_" _сентября____ 2015__ года;

Свидетельства   о  государственной  регистрации  права  на  оперативное управление от "13_" _ноября___ 2008 г.  № 61-61-13/074/2008-157 ,подтверждающие закрепление за  организацией  собственности  учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства  о  государственной  регистрации права от "__" __________ 20__ г. №  ____, "__" __________ 20__ г. №  ____, "__" __________ 20__ г. №  ____,"__" __________ 20__ г. №  ____, "__" __________ 20__ г. №  ____, на  пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "_09_" июня 2004 г.,

__________Министерство общего и профессионального образования___Ростовской области___

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА_№_112693____, срок действия свидетельства бессрочно

Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности установленной формы  выданная "07" июля_2015 г., серия 61Л01_, №_0002735_, регистрационный номер 5211

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии  - бессрочно__________________________________________.

2.   Паспорт  безопасности  организации  от  "15"  июня  2018  года  оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "28" _июля  2014 г. оформлена.

План    подготовки    организации    к    новому    учебному   году   -____Разработан___ и согласован установленным порядком.

.  Количество зданий (объектов) организации - _1___ единиц, в том числе  общежитий _0___ единиц на __-__ мест.

Качество и объемы проведенных в 2018__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0_, в том числе:

(всего)

________________________,  выполнены _________________________________________,

(наименование объекта)                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ________________, гарантийные обязательства _________________________;

(оформлены, (имеются,  не оформлены)  не имеются)

б) текущих ремонтов на _1_____ объектах, в том числе:

____МБУДО СЮТ г,Донецка_____________,  ИП Андреев_Д.Н.___________________

(наименование объекта)                              (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ___имеется_____________, гарантийные обязательства ____имеются____________;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на __1____ объектах образовательной организации:

_____МБУДО СЮТ г.Донецка,__ косметический ремонт_______________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4.  Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а)  виды  образовательной  деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: _________дополнительное образование детей и взрослых ____________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 700_ человек;

в)  численность  обучающихся  по  состоянию  на  день  проверки  - 526_человека,  в том числе ____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г)  численность  выпускников  20__  - 20__ годов - ____ человек; из них поступивших   в  вузы  -  ____  человек,  профессиональные  образовательные

организации  -  ____ человек, работают - ______ человек; не работают - ____

человек;

д)  количество  обучающихся,  подлежащих поступлению в текущем году в 1

класс (на первый курс), - ______ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ____ классов, ____ обучающихся;

во 2 смену - ____ классов, ____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - ____имеются_________________;

(имеются, не имеются)

з наличие   программ   развития   образовательной   организации   -___ имеются______;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - _13_____ человек, ___90___%;

научных работников - ______ - ______ человек, ______%;

инженерно-технических работников - ______ человек, ______%;

административно-хозяйственных работников - ___1___ человек, _100_____%;

производственных работников - __3____ человек, __80____%;

учебно-воспитательных работников - ______ человек, ______%;

медицинских  и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- ______ человек, ______%;

к)  наличие  плана  работы  организации  на  2018_ - 2019 учебные годы -__имеются ________.

(имеются, не имеются)

5.    Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности образовательного процесса оценивается как ____________удовлетворительное _____________________________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания  и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими

средствами  безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет Макетирование автомобилей | 1 | 1 | 90% | имеется | имеется | удовл. | да |  |
| 2 | Кабинет спортивная радиопеленгация | 1 | 1 1 | 90% | имеется | имеется | удовл. | да |  |
| 3 | Кабинет Конструирование | 1 | 1 | 80% | имеется | имеется | удовл. | да |  |
| 4 | Кабинет НТМ | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | удовл. | да |  |
| 5 | Кабинет Компьютер-ный класс | 1 | 1 | 90% | имеется | имеется | удовл. | да |  |
| 6 | Кабинет промышленного моделирования | 1 | 1 | 80% | имеется | имеется | удовл. | да |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный   зал  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),    емкость    -   человек,   состояние   -   удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный   зал   -   имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),    емкость    -   человек,   состояние   -   удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный   зал   -   имеется  (не имеется),  приспособлен  (типовое помещение),    емкость    -   человек,   состояние   -   удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные  мастерские  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),  емкость  - 5  человек,

общее  количество  компьютерной  техники - _10___ единиц, из них подлежит списанию -   _0___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _1___ единиц.

Основные недостатки: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

в)  наличие  и  обеспеченность  организации  спортивным  оборудованием, инвентарем   -       _______________________,   обеспечивает  (не  обеспечивает (имеются, не имеются) проведение     занятий),     его     состояние     -     удовлетворительное (неудовлетворительное),   акт-разрешение   на   использование   спортивного оборудования  в образовательном процессе от "__" __________ 20__ г. №____,

__________________________________________________________________________________.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _________________________________________

_________________________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________;

г)  обеспеченность  организации  учебной  мебелью  - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется (столы.стулья, шкафы)

е)  обеспеченность  организации  бытовой  мебелью  - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1__; стулья офисные - _7___; кровати - ____ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ______%;

научно-педагогическая и методическая литература - ______.

Основные недостатки: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда _______________________________________.

(имеется, не имеется)

6.  Состояние  земельного  участка,  закрепленного  за  организацией, -

______________________________не закреплено________________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - ____ га;

наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их

техническое    состояние    и   соответствие   санитарным   требованиям   -

_________________________не имеются ______________________________________________.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

наличие  спортивных  сооружений  и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - __________________ не имеются _________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние

и соответствие требованиям безопасности)

Требования  техники  безопасности  при  проведении занятий на указанных

объектах  __________________соблюдаются__________________________________________ .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации _______не организовано _____________________:

(организовано, не организовано)

а)   медицинское   обеспечение  осуществляется  _______________________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия  на  медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "__" __________                     20__ г. № ______, регистрационный номер ______________;

б)   в   целях   медицинского  обеспечения  обучающихся  в  организации оборудованы:

медицинский  кабинет  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен (типовое помещение),   емкость   -  ____  человек,  состояние  -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический  кабинет  -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),   емкость   -  ____  человек,  состояние  -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет   педагога-психолога   -  имеется  (не  имеется),  приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость   -  ____  человек,  состояние  -  удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость     -     ____     человек,    состояние    -    удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____________________________________;

(имеется, не имеется)

___________________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: __________________________________________________________

____________________________________________.

8. Питание обучающихся - ____ не организовано_______________________________________:

(организовано, не организовано)

Столовая на ___ посадочных мест

Буфет на ____ посадочных мест

а) приготовление пищи осуществляется __________________________________________________________________________________

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов

по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

б)   хранение   продуктов  _______________________________,  санитарным нормам

(организовано, не организовано)

_______________________________________________________________________.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

в)       обеспеченность       технологическим      оборудованием      -____________________

(достаточное, недостаточное)

техническое     состояние______________________________________________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты  допуска к эксплуатации __________________________________________________.

(оформлены, не оформлены)

Требования   техники   безопасности   при   работе   с   использованием

технологического оборудования  __________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

____________________________________________________________________________:

(имеется, не имеется)

____________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г)  санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических

цехов и участков  _____________________________________________________________.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

д) обеспеченность столовой посудой ______________________________________________;

(достаточное, недостаточное)

з)  документация  и  инструкции,  обеспечивающие  деятельность столовой

работников,  __________________________________________________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________;

к) питьевой режим обучающихся ____________организован_____________________________,

(организован, не организован)

____________________________________бутилированая вода____________________________

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

л)  наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция), ____________ имеется ________________________

(имеется, не имеется)

__№101/060 от 01 февраля 2018 г.,ФБУЗ «Цетр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»__________________________________________________________________________.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9.   Нормы   освещенности   учебных   классов   (аудиторий),  кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _______соответствует__________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим   требованиям   к   естественному,   искусственному

освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:  _________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

10. Транспортное обеспечение организации - _____ не  организовано ______________________:

(организовано, не организовано)

а)  необходимость  в  подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

_______________________________________ не имеется ________________________________

(имеется, не имеется)

б)  общее  количество  обучающихся,  нуждавшихся  в  подвозе  к  местам

проведения занятий, - ____ человек, ____% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обучающихся:

| N п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г)   наличие   оборудованных   мест  стоянки  (боксов),  помещений  для

обслуживания  и  ремонта  автомобильной техники -  ______________________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям   ___________________________________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Потребность      в      замене      (дополнительной      закупке)     -_______________________,

(имеется, не имеется)

количество –  __________единиц.

11.   Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и  антитеррористической

защищенности организации ____   ___________  выполнены _____________________________:

(выполнены, не выполнены)

а)   охрана        объектов       организации       осуществляется  сторож,  вневедомственная охрана

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _2___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе _2___ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

__ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ростовской области, лицензия № 8-Б/028-49 от 19 июля 2013г.,(бессрочная), договор № 62 КА 030511/9 от 30.01.2018г._    _________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора);

б)     объекты     организации     системой    охранной    сигнализации __ оборудованы______;

(оборудованы, не оборудованы)

в)   системами   видеонаблюдения   и   охранного   телевидения  объекты____ оборудованы_;

(оборудованы, не оборудованы)

г)  прямая  связь  с  органами  МВД (ФСБ) организована с использованием

____________ кнопка экстренного вызова,  телефон АТС ________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением ___не оборудована ______________________________

(оборудована, не оборудована)

и __________________________________________________ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___организована __________________________.

(организована, не организована)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

12.       Обеспечение       пожарной      безопасности      организации

__________________________соответствует___________________нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а)  органами  Государственного  пожарного  надзора в 2018 году проверка

состояния пожарной безопасности _____ проводилась ___________________________________,

(проводилась, не проводилась)

___Акт№8 12.03.2018г._ОНД по г.Донецку____________________________________________.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №14/1/1от 17.02.2017г. выполнено в полнм объеме_и предписания_____нет________________.;

б) требования пожарной безопасности ___ выполняются ________________________________;

(выполняются, не выполняются)

в)     системой     пожарной     сигнализации    объекты    организации

__________________________________ оборудованы ___________________________________.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ___       ОКО З-А- ПЦН-02 ___ ________________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая __ прямую связь «01» ПЦН 43-ПЧ_ автоматическая звуковая пожарная сигнализация __ ___________________________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится ______исправна ____________________________________;

(исправна, неисправна)

г)   здания   и  объекты  организации  системами  противодымной  защиты

________________________________ не оборудованы___________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д)  система передачи извещений о пожаре ______________ обеспечивает ___________________

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система   противопожарной   защиты   и   эвакуации   обеспечивает

___________ обеспечивает           _____________ защиту  людей  и  имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных   факторов   пожара.   Состояние   эвакуационных  путей  и  выходов

___________ обеспечивает __________ беспрепятственную  эвакуацию обучающихся и

(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала  в  безопасные  зоны.  Поэтажные  планы эвакуации разработаны (не разработаны).   Ответственные   за   противопожарное   состояние  помещений назначены (не назначены);

ж)  проверка  состояния  изоляции электросети и заземления оборудования__ проводилась . Вывод на основании акта №_2199__ от "_10_"мая 2017г.

(проводилась, не проводилась)

выданного  филиал ОАО Донэнерго КМЭС Донецкий _               ______

(наименование организации, проводившей проверку)

_______________________________ соответствует ______________________________________;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з)  проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных       тренировок      по      действиям      при      пожаре ___ организовано _______________________.

(организовано, не организовано)

В  ходе  проверки  выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

13.  Мероприятия  по  подготовке  к  отопительному сезону в организации

____________________________проведены ___________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление    помещений    и    объектов    организации   осуществляется

_________________теплоцентраль___________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ____________ удовлетворительное _________________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы ___   проведена__ _______________ ____________________,

(проведена, не проведена)

_________________________________________________________________________________.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность   топливом  составляет  ____%  от  годовой  потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива

________________________________________________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим   воздухообмена   в   помещениях   и  объектах  организации

________________________________ соблюдается ____________________________________.